## Slide 1: The added value of machine-learning methods in forecasting wind turbine icing
Lukas Kugler
Masterseminar WS18/19
1. Vortrag, 9.1.2019
Betreuer: Ass.-Prof. Mag. Dr. Manfred Dorninger, Dipl.-Ing. Dr. Lukas Strauss
weathertech
HP

## Slide 2: Vereisungsvorhersagen
Bisher meist: Kette physikalischer Modelle z.B.: Davis, 2014
Nachteile: „All models are wrong, but some are useful“
Direct Model Output u.U. nicht repräsentativ
  Parametrisierungen  Bias in T, RH
  Wolkenwasser kaum messbar
Vereisungsmodell
  ursprünglich für Freileitungen konzipiert
  abhängig von empirischen Konstanten
Erweiterung um statistische Modelle
Nutzung von historischen und aktuellen Beobachtungsdaten
  Berücksichtigung von modellspezifischem Bias
Objektive Bestimmung der Vereisungskriterien (bei welcher Eislast, T, RH, zeitlicher Verlauf, ...)
©WSU
Notes: Man muss sich klar machen
physik. Modelle = Näherungen
VEM: Ablation Reduktion zu langsam
Stat = Wann ist tatsächlich vereist

## Slide 3: Phasen der Vereisung
  Meteorologische Vereisung
    Nullgradgrenze unterschritten,
    Wolkentröpfchen vorhanden oder
    Frostpunkt erreicht?
    Akkretion von Eis
  Instrumentelle Vereisung
    Eis mess- oder sichtbar?
    „träges“ Vereisungsmaß
  Rotorvereisung
    beeinflussbar durch Beheizen
 unterschiedliche Ereignisse
Lehtomaeki et al. (2016)
Notes: Vereisung ist nicht gleich Vereisung
Wobei Beheizen bei andauernden Vereisungsbedingungen nicht sinnvoll ist

## Slide 4: Literatur zur Vereisungsprognose
  Physikalische Modellierung
    Makkonen (2000): Modell für Vereisung an ‚Strukturen‘
    Oechslin (2011): Kalman gefiltertes WRF und Makkonen-Modell
    Davis (2014): NWP angetriebenes IceBlade Vereisungsmodell
  Empirisch-statistische Modellierung
    Davis (2014): Decision Tree für Vereisung und Generalized Additive Models für Power Loss
    Dabernig (2013): Prediktand Power Loss
    Sonst großteils Prognosen für Freileitungen:
      Niu et. al. (2017): Kombinationsmodell NN-SVC-ELM
      Zhang et. al. (2018): Detektion mit Random Forest Classifier
Notes: Neuronale Netze häufig für Vorhersage von Windstärke & Turbinenleistung (Sample size größer)

## Slide 5: Ziele und Herausforderungen
Die optimale Vorhersage berücksichtigt alle Informationsquellen:
    Historische Vorhersagen und zugehörige Beobachtungen
    Ensemble-Läufe zur Abschätzung der Unsicherheit
    Nowcasting-Information der letzten Stunde
    und berücksichtigt das Cost-Loss Verhältnis des Nutzers.
Fragestellungen
  Bietet ML einen Zusatznutzen gegenüber physikalischer Modellierung?
  Welche Methode funktioniert am Besten und wieso?
  Wie hoch ist der Zusatznutzen / Unsicherheit?
  Worin liegt der Zusatznutzen?
    Einsparung durch weniger Misses / False Alarms, mehr Hits?
  Wodurch kommt der Zusatznutzen zustande?
    Nutzung von Ensembledaten
    zeitliche Autokorrelation des Prediktanden (Nowcasting)
    Nichtlineare Effekte in den Prediktoren, ...
Notes: Wie sieht die optimale Vorhersage aus / wie sollte sie zustande kommen?

## Slide 6: Daten
Messdaten:
  Zeitraum: Zwei Winter 2016/17 & 2017/18
  Variablen:
    T, RH, ff, Sichtweite, versch. Eissensoren & Kameras
    Meteorolog. Vereisung mit Kamera manuell klassifiziert
Vorhersagedaten:
  WRF mit 10 Ensemble Membern
  Variablen:
    alle Modellvariablen (T, p, ff, q_vapor, q_cloud, ...)
  Räumliche Auflösung:
    Bis zu 2.5 km
  Zeitliche Auflösung:
    Stündlich, an einigen Punkten 10 minütlich
Notes: Wie sieht die optimale Vorhersage aus / wie sollte sie zustande kommen?

## Slide 7: Methoden: Machine-Learning
Supervised Learning:
Modellierung einer Abbildung f: mit N Datenpaaren
wobei kann je nach Methode auch vektorwertig sein, ist meist jedoch skalar, z.B.: Anzahl der Blitze
typischerweise aus mehreren Prediktoren besteht, z.B.: CAPE, , ...
CAPE (J/kg)
(hPa/h)
CAPE (J/kg)
(hPa/h)
Classification: Auftreten von > 0 Blitze
Regression: Wieviele Blitze treten auf?
100
0
Notes: Vokab: Training

## Slide 8: Methoden: Statistical Learning Theory
Beispiel:
Lineare Regression unter Minimierung der Fehlerquadrate
Ziel
x ... Taupunkt 18z
y ... T_min 18-06z
Datenpaare:
 Empirical Risk Minimization (Vapnik & Chervonenkis)
Güte des Modells:
Summe quadrierter Fehler

## Slide 9: Methoden: Statistical Learning Theory
Problem mit Empirical Risk Minimization?
Beispiel:
Blitzvorhersage mit Nearest Neighbor
CAPE (J/kg)
(hPa/h)
Regression: Wieviele Blitze treten auf?
 kleiner In-Sample Error ist schlecht
nur In-Sample Error minimieren ist nicht optimal
Gefahr von Overfitting
100
0
Structural Risk Minimization (Vapnik 1974)
 Erwartungswert ergibt Risk Functional R(⍺)
P ... joint prob. distribution
Notes: SVC minimiert SRM, Erwartungswert des Loss; P(x,y) = P(y|x) P(x) ... joint probability distribution / multivariate Wahrscheinlichkeitsverteilung = P(x,y) = int p(x,y) dx dy [p... Wahrscheinlichkeitsdichte]; Spezialfälle: Pattern Recogn (R gives proba of classif err), Regression Estimation, Density Estimation

## Slide 10: Methoden: Statistical Learning Theory
    Beobachtungen:
    Einen kleinen In-Sample Fehler zu haben, ist nicht schwer
    Ein kleiner In-Sample Fehler heißt nicht unbedingt, dass das Modell auch gut ist
Ergebnisse der Statistical Learning Theory (Vapnik 1974)
    Was garantiert uns, dass der Fehler auch Out-of-Sample klein ist?
    Modellkomplexität (VC-Dimension) nicht zu hoch
    Stichprobenanzahl (iid.) nicht zu klein
      d.h. wahrer Fehler ist nahe am empirischen Fehler Minimierung des Einen Minimierung des Anderen
      Aber zur numerischen Abschätzung des Out-of-Sample Fehlers zu lasch
      Validierung auf unabhängiger Stichprobe
      Minimierung einer Kombination aus In-Sample Error & Komplexität
Regularization
Notes: Beweis für die Konvergenz „Empirical risk -> Actual risk“
= „Lernen funktioniert und macht Sinn“
Suche alpha, sodass J minimal: Frage ist: bei welchem lambda ist J minimal (einfachere oder komplexere Hypothesen)

## Slide 11: Methoden: Validierung
Bestimmung der Modellgüte auf einem unabhängigen Datensatz
Meteorologische Datensätze: meist Zeitreihen (autokorreliert!)
Möglichkeiten aus einer Zeitreihe zwei unabhängige Datensätze zu generieren?
  zeitliche Splits
Validation
Training
Dekorrelation
time
Notes: nicht In-Sample (Trainingsdaten), sondern Out-of-Sample: ...

## Slide 12: Methoden: Validierung
Bestimmung der Modellgüte auf einem unabhängigen Datensatz
Meteorologische Datensätze: meist Zeitreihen (autokorreliert!)
Möglichkeiten aus einer Zeitreihe zwei unabhängige Datensätze zu generieren?
  zeitliche Splits (z.B.: Training mit 2016, Validierung mit 2017)
  „h-block“ oder „h-block CV“ (Racine, 2000)
 Datenpunkte von 6 h vor und nach dem Validierungszeitpunkt dürfen nicht ins Training eingehen
Validation
Training
Training
Notes: nicht In-Sample (Trainingsdaten), sondern Out-of-Sample: ...

## Slide 13: Methoden: Support Vector Classification
CAPE (J/kg)
(hPa/h)
Classification: Auftreten von > 0 Blitze
SVC: Beste Trennlinie, sodass Abstand zu den nähesten Punkten maximal
Notes: Decision Boundary

## Slide 14: Methoden: Support Vector Classification
Decision Boundary
z.B. Gerade in 2D
Flächeneinheitsvektor
Für Punkte x0, x1, x2 auf der Geraden gilt:
Für einen allgemeinen Punkt x gilt:
Outcome

## Slide 15: Methoden: Support Vector Classification
Bestimmung der Trennlinie durch Maximierung der Margin l:
Abstand zu den einzelnen Punkten
mit
 ‚Quadratic Programming Problem‘
Lösung mit Lagrange-Multiplikator-Methode
Notes: Im besten Fall wird die Linie nur durch wenige Punkte definiert = Support Vectors

## Slide 16: Methoden: Support Vector Classification
Erweiterung zu nichtlinearer Klassifikation:
RBF Kernel:

## Slide 17: Mehrwert der Prognosen
Quantifizierung der relativen Einsparungen im Cost-Loss Ratio Entscheidungsmodell
Annahmen:
      Hit Rate, False Alarm Rate gegeben
      Klimatologische Häufigkeit gegeben
      Einsparungen abhängig vom Nutzer (C/L)
      Bewertung von Wahrscheinlichkeitsprognosen
      braucht Schwellwert für binäre Prognosen
      ermöglicht Optimierung z.B: C/L = 0.2 4 False Alarms
      besser als 1 Miss
      Verschiebung des Schwellwerts ≙ Verschiebung der Decision Boundary
 | Yes-Event | No-Event
Yes-Action | C | C
No-Action | L | 0
CAPE (J/kg)
(hPa/h)
Notes: Binäre Vorhersagen!

## Slide 18: The added value of ML methods in forecasting wind turbine icing
Einige Referenzen:
Davis (2014), Icing Impacts on Wind Energy Production, PhD thesis
Meteotest (2016), Final Report VGB Research Project No. 392
Hsieh (2009), ML Methods in Environmental Sciences
Vapnik, V. (1992). Principles of risk minimization for learning theory. In Advances in neural information processing systems (pp. 831-838) (Link)
Jolliffe, I. T., & Stephenson, D. B. (Eds.). (2003). Forecast verification: a practitioner's guide in atmospheric science.
Friedman, J., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2001). The elements of statistical learning.
Diese Präsentation & weiterführende Links zu
Publikationen zur Vereisungsvorhersage
Einführung in Machine-Learning
auf lkugler.github.io/mthesis
Lukas Kugler
Masterseminar WS18/19
1. Vortrag, 9.1.2019

## Slide 19: Methoden: Support Vector Classification
C steuert die Komplexität der Trennlinie