## Slide 1: The added value of machine-learning methods in forecasting wind turbine icing
Lukas Kugler
Masterseminar
2. Vortrag, 8.5.2019
Betreuer: Ass.-Prof. Mag. Dr. Manfred Dorninger, Dipl.-Ing. Dr. Lukas Strauss
weathertech
HP

## Slide 2: Überblick
  Thema: Vorhersage der Vereisung von Windkraftanlagen
    Erhöht Planbarkeit der Produktion (senkt Ausfallkosten)
    Ermöglicht bessere Personalplanung der Technik
    Ermöglicht frühere Wiederinbetriebnahme und dadurch Mehrproduktion
    Im Rahmen des Projekts wurde ein WRF-Ensemble für zwei Winter gerechnet.
    Ziel: verbesserte Vorhersage mittels Post-Processing
    Vorhergesagt wird z.B.:
    Morgen zwischen 9 und 10 UTC
  Liegen Vereisungsbedingungen vor? (25%)
  Springen die Vereisungssensoren an? (23%)
  Wird sich sichtbar Eis ansetzen? (9%)
Lehtomaeki et al. (2016)
Notes: Stillstandszeiten

## Slide 3: Welche Informationen sind verfügbar?
Beobachtungsdaten
Numerisch: Temperatur, Relative Feuchte, Wind, Sichtweite
Kategorisch:
  Vereisungsgrad der Sensoren
  Binär: Eisansatz in der letzten Stunde (optisch bestimmt)
Vorhersagedaten:
  WRF mit 11 Ensemble Membern
  Modellvariablen (T, p, ff, q_vapor, q_cloud, ...)
  Räumliche Auflösung 2.5 km
  Zeitliche Auflösung stündlich bis max. 72h
  Verschiedene Kombinationen von Eingangsfaktoren zu testen

## Slide 4: Ziele und Fragestellungen
Hypothese: Machine-Learning-Methoden gefüttert mit allen Informationsquellen = bessere Vorhersagen
Informationsquelle | berücksichtigt
Historische Vorhersagen und zugehörige Beobachtungen | systematische Modellfehler
Ensemble-Läufe | Abschätzung der Unsicherheit
Messwerte der letzten Stunden | Aktuelle Modellfehler
Sensibilität auf False Alarms, ... (C/L Verhältnis) | Optimierung auf den Nutzer
Notes: ist es ok, 4 False Alarms mehr zu haben, um einen Miss zu reduzieren?

## Slide 5: Ziele und Fragestellungen
Hypothese: Machine-Learning-Methoden gefüttert mit allen Informationsquellen = bessere Vorhersagen
Fragestellungen
  Bieten Machine-Learning Methoden einen Zusatznutzen gegenüber klassischem Postprocessing (z.B.: logistischer Regression)?
  Worin liegen die Stärken der jeweiligen Modelle?
  Wie hoch ist der Zusatznutzen / Unsicherheit?
  Wodurch kommt die Verbesserung zustande?
    Nutzung von Ensembledaten
    Zeitliche Trägheit des Vorhersagefehlers (Nowcasting)
    Nichtlineare Effekte, ‚komplexere Funktionen‘ der Eingangsfunktionen
Notes: Wie sieht die optimale Vorhersage aus / wie sollte sie zustande kommen?

## Slide 6: Methoden: Neuronales Netz
      engl.: Artificial Neural Net
      nur entfernt mit biologischen Neuronen verwandt
      Struktur
      eine Schicht:
      Beispiel 1
      Anpassung von w und b
Output
Input
w, b ... reelle Zahlen
Aktivierungsfunktion z.B. Sigmoid
Beispiel 2: Summe zweier Sigmoid

## Slide 7: Methoden: Neuronales Netz
      Struktur
      Optimierung: Gradientenverfahren „Backpropagation“
      Wie muss man die Parameter w verändern, um den Fehler E zu minimieren?
       - d.h. Verändert man die Gewichte in diese Richtung, wird der Fehler kleiner.
      Wie quantifiziert man die Abweichung von Vorhersage und ‚Wahrheit‘?
      Welche Größe soll optimiert werden?
1 Schicht:
2 Schichten:
...

## Slide 8: Methoden: Neuronales Netz
      Welche Größe soll optimiert werden?
      normalverteilte Fehler: Summe der Fehlerquadrate
      binäre Variable: Cross-Entropy für Abweichungen der Wahrheit (0/1) von vorhergesagter Wahrscheinlichkeit (0-1)
      konfidente Falsch-Vorhersage wird überproportional bestraft
Wahrheit
Vorhersage

## Slide 9: Methoden: Neuronales Netz
Typ: Multilayer Perceptron (Werbos, 1974)
      Python Modul Keras
      Optimierung des Netzes
        Gradientenverfahren mit stochastischem Anteil RMSprop (Tieleman et.al. 2012)
      Welche Entscheidungen bleiben?
      Architektur
        Wieviele Knoten und Schichten
        Welche Aktivierungfunktion (Sigmoid, Tanh, ReLU, ...)
        Welche Metrik (MSE, Cross-Entropy)
      Preprocessing
        Mittelwert und Varianz standardisieren
        Dimensionalität reduzieren, Prediktoren weglassen?
      Details im Algorithmus
        Wieviele Samples werden auf einmal verwendet um den Gradienten zu berechnen (batch_size)
        Wieviele Iterationen werden berechnet
        Konvergenzkriterium (Vorzeitiger Iterationsstopp Early Stopping) – schützt vor Overfitting
        Zufälliges Auslassen von Neuronen Dropout – schützt vor Overfitting

## Slide 10: Methoden: Weitere Modelle
          Support Vector Klassifikation bereits im ersten Vortrag erklärt
            funktioniert besonders bei hochdimensionalen Problemen -> bei vielen Eingangsfaktoren (= Prediktoren)
          Entscheidungsbaum-Modelle Decision-Trees
            Bagging und Boosting Methoden, ...
          GAM Generalized Additive Models
            Erweiterung der linearen Regression
            z.B. Spline-Regression
Lin. Reg:
GAM:

## Slide 11: Wert der Prognosen
Quantifizierung der Einsparungen im Cost-Loss Entscheidungsmodell
  mittels Potential Economic Value PEV
      PEV = f( Hits, Correct Rejections,
      Missed Events, False Alarms )
      PEV = 1 perfekt
      PEV = 0 klimatologisch
Voraussetzung ist
      False Alarm kostet C Euro
      Missed Event kostet L Euro
       Beispiel Gewittervorhersage
 | Yes-Event | No-Event
Yes-Fcst | C | C
No-Fcst | L | 0
z.B.: Miss 2x so teuer wie False Alarm
C/L Verhältnis = 0,5
Kostenmatrix
Notes: Binäre Vorhersagen!

## Slide 12: Wert der Prognosen
      PEV = f( Hits, Missed Events, False Alarms, Correct Rejections )
      PEV = 1 perfekt
      PEV = 0 klimatologisch
        Beispiel: Gewittervorhersage
        Wahrscheinlichkeit für Gewitter liegt bei 25%
        1) Ja, Gewitterwarnung  ist in 75% falsch
        2) Nein, keine Gewitterwarnung  ist in 25% falsch
        Warnen oder nicht?
        wenn C/L = 0.2, dann Option 1
        wenn C/L = 0.3, dann Option 2
 Wert der Vorhersage abhängig von C/L
Richtig | Falsch
in 25% Hit in 75% False Alarm
in 75% in 25% Miss
Correct Rejection
Notes: -> Wie schlimm ist ein Miss

## Slide 13: Vergleich der Modelle
  Zusätzlich zu Kontroll-Lauf und Ensembles:
  Time-Lagged Ensemble Tägliche Vorhersagen bis 72 h  3-fach Überschneidung bis 24 h
  Prediktand: Vereisung (Temperatur < 0 °C & Taupunkt < 2 K) Vorhersagestunden 3 - 20
        Prediktoren:
        NWP-Vorhersageläufe der letzten 3 Tage (Time-Lagged)
        Multi-Physik Ensemble (MPE)
Test-Daten
Notes: Testdaten haben leider andere Verteilung

## Slide 14: Vergleich der Modelle
  Prediktand: Vereisung (Temperatur < 0 °C & Taupunkt < 2 K)
        Vorhersagestunden 3 – 20
        Ergebnis:
        Je nach C/L reicht Time-Lagged-Ensemble statt MP-Ensemble aus
        NN: Prediktorselektion unzureichend Training schwierig
        GAM: besser als Logistische Regression robuster als Neuronales Netz

## Slide 15: Neuronale Netze: Welchen Einfluss hat Tiefe?
  Prediktand: Vereisung (Temperatur < 0 °C & Taupunkt < 2 K)
        Prediktoren:
        NWP-Vorhersageläufe der letzten 3 Tage
        Variation:
        Anzahl der Schichten
Notes: Sensitivitätstest auf Tiefe
480 – 1140 freie Parameter

## Slide 16: Erkenntnisse und Tipps
  Wieviel Leistung durch komplexe ML Methoden „gehoben“ werden kann, ist von
    der verfügbaren Datenmenge und
    wahrscheinlich von der Komplexität der modellierten Relation abhängig
  Als Start ist logistische Regression (mit PCA) zu empfehlen Liefert stabile Ergebnisse als Basis für Weiteres
  Danach Entscheidungsbäume und GAM
  Neuronale Netze
    Parameter-Tuning ungemein wichtig, es existiert keine klare Vorgangsweise
    Gute Ergebnisse nur bei wenigen 100 freien Parametern bei 5-15000 Samples
    Schlechte Ergebnisse auch bei stark redundanten Prediktoren (Ensembles) ohne PCA

## Slide 17: Erkenntnisse und Tipps
  Oft: „Für neuronale Netze braucht man große Datensätze“
    praktisch ist er dann zu kurz, wenn das Modell keine stabilen Ergebnisse liefert (Overfitting)
    Reduktion der freien Parameter immer möglich d.h. weniger Schichten, weniger Knoten
Eingangsfaktoren
T
Td
ff
Prognose
Prognose
= laaaaange Formel
Notes: immer wieder damit konfrontiert, dass man von Modell nix gehört hat
Unabhängig davon, was man von angewandten Modellen versteht:

## Slide 18: Erkenntnisse und Tipps
  Oft: „Für neuronale Netze braucht man große Datensätze“
    praktisch ist er dann zu kurz, wenn das Modell keine stabilen Ergebnisse liefert (Overfitting)
    Reduktion der freien Parameter immer möglich d.h. weniger Schichten, weniger Knoten
  Je besser die Ergebnisse, umso mehr Vorsicht ist angebracht
  Wichtig für valide Ergebnisse:
  Sorgfältige Trennung von Trainings- und Validierungsdaten
    Keine Validierung auf den Trainingsdaten
    Kein Training mit den Validierungsdaten
      wenn Modell nach Ansicht der Ergebnisse optimiert wird etwa mit Einstellungen am neuronalen Netz
   viele Möglichkeiten sich selbst zu täuschen

## Slide 19: The added value of ML methods in forecasting wind turbine icing
Referenzen:
Davis (2014), Icing Impacts on Wind Energy Production, PhD thesis
Jolliffe & Stephenson (Eds.). (2003). Forecast verification: a practitioner's guide in atmospheric science.
Hsieh (2009). Machine learning methods in the environmental sciences: Neural networks and kernels.
Breiman (2001): Statistical modeling: The two cultures. Statistical science
Die aktuelle sowie die erste Seminar-Präsentation, und weitere Informationen sind auf lkugler.github.io/mthesis verfügbar
Lukas Kugler
Masterseminar
2. Vortrag, 8.5.2019

## Slide 20: Methoden: Entscheidungsbäume
        Aufeinanderfolge von binären Entscheidungen
        Algorithmus Beispiel: zwei Prediktorvariablen TMP & Spread
        Finde den Wert x °C, sodass Vorhersage über x °C = 1 und unter x °C = 0 % Wahrscheinlichkeit
        bei dem der Fehler minimal ist.
        Welche Variable zuerst? TMP oder Spread?
         wähle die Variante, die den kleinsten Fehler aufweist.
TMP < 0
Spread < 2
ja
nein
NO-ICE
ja
nein

## Slide 21: Skill im Nowcasting 1-6 h
  Prediktand: Vereisung (Temperatur < 0 °C & Taupunkt < 2 K) der nächsten Stunden
        Prediktoren:
        Messungen der letzten Stunde
        NWP-Vorhersage
        Ergebnis:
        Kontrolllauf bringt im Nowcasting keinen Mehrwert
  Mögliche Gründe:
  NWP-Modell Spin-Up-Phase

## Slide 22: Methoden: Entscheidungsbäume
        Heute: zwei Klassen von Algorithmen
        Boosting Beispiele: AdaBoost, XGBoost 1) Trainiere einen Entscheidungsbaum. 2) Analysiere die Fehler des Baums (Residuen) und trainiere einen Baum auf die Fehler. 3) wiederhole Punkt 2, ...
            jeder neue Baum verbessert die Vorhersage dort, wo sie schlecht war
        Bagging (Bootstrap-Aggregation) Beispiel: Random-Forest
          erstelle zB 100 bootstrapped Samples aus dem Datensatz
          trainiere 100 Bäume unabhängig voneinander
          bei der Vorhersage, mittle die Vorhersagen (bei Regression) bzw. wähle die Mehrheit (bei Klassifikation)